## Slide 1: Diseño de un detector de aguas tritiadas basado en fibras centelleadoras leídas por SiPM
Trabajo final de máster
Autor:
Marcos Martínez Roig
Tutores:
José díaz medina
Nadia yahlali haddou

## Slide 2: Índice
Introducción:
  Propiedades del tritio
  Detección del tritio
  Esquema del trabajo
Fibras centelleadoras: Protocolo de manipulación.
Calibración de los SiPM:
  Equipo y montaje experimental.
  Análisis de los datos.
  Calibración en temperatura.
  Calibración en voltaje de operación.
  Estabilización de la ganancia.

## Slide 3: Índice
Prototipo:
  Configuración del prototipo.
  Procedimiento de llenado.
  Configuración de la electrónica.
  Resultados.
Simulaciones del experimento.
Previsiones de futuro.
Conclusiones.

## Slide 4: Introducción
Energía nuclear Imprescindible.
  Problemática actual con los niveles de radiactividad (300 TBq/GWy). Tritio.
Necesidad de la detección del tritio (tiempo cuasi-real):
  Advierte de exceso de neutrones o de fuga.
  Aguas de refrigeración del secundario Consumo humano (100 Bq/L).
  Contaminación entre países.
  Medidas del orden del kBq en 10 minutos No conseguido
Tritium (seis centros de tres paises)

## Slide 5: Propiedades del tritio
Tritio
  Un protón
  Dos neutrones
Principales canales de formación:

## Slide 6: Propiedades del tritio
Tritio:
  Elemento radiactivo.
  T=12,32 años.
  Emisor

## Slide 7: Propiedades del tritio
Tritio:
He estado excitado.
End point 18,6 keV
Energía de radiación más pequeña.

## Slide 8: Detección del tritio
Métodos actuales son lentos y con alto umbral de detección.
Método de centelleo líquido:
  Más indicado.
  Dilución (50%).
  Necesidad de transportar la muestra.
  No reutilizables.
  Residuo peligroso (Tolueno).

## Slide 9: Esquema de trabajo
Objetivo final de Tritium:
  In situ.
  Automatización (continuas calibraciones).
Limitaciones naturales:
  Actividades
  Limite CE Posibilidad de emitir alarmas.

## Slide 10: Esquema de trabajo
Innovación:
  Proyectos in situ anterios:
    Limites actuales se encuentran entre decenas de kBq/L y unidades de MBq/L.
    Solidos centelleadoras + PMTs.
  Proyecto Tritium:
    Fibras centelleadoras: Mayor volumen activo sin residuos y mayor abanico de posibilidades.
    SiPM: Mayor eficiencia de fotodetección y menor alimentación.
    Actividades
  Laser y cavidades espectroscópicas en forma de anillo
    Límite de detección en tiempos inferiores a 3 minutos.

## Slide 11: Esquema de trabajo
Estudio de diversas configuraciones:
  Estructura adecuada de la fibra centelleadora (clad).
  Mejor elección del contador de fotones (PMTs/SiPM).
  Simulaciones

## Slide 12: Fibras centelleadoras
Detección electrones
; ;
Fluorescencia

## Slide 13: Fibras centelleadoras
Elección:
  Fibras centelleadoras Saint-Goban BCF-12.
  Sin clad.
  Orgánicos. Tiempo de decaimiento: 3,2 ns.
  Indce de refracción: 1,6.
  Factor de conversión: 8000 fotones/MeV.
  Eficiencia de fotodetección: 3,4%.

## Slide 14: Fibras centelleadoras
Protocolo de manipulación:
  Uso de guantes.
  Diseño de guillotina.
  Pulido de las caras finales de las fibras.
  Formación bunch.

## Slide 15: Calibración SiPM
Fotosensores: SiPM/PMTs
Señal SiPM
(Persistencia)
Diferencias SiPM/PMTs:
  Tamaño.
  Imunidad a
  Menor alimentación.
  Eficiencia.
  Dependencia con la temperatura.
  etc.
Cuentas oscuras
Señal
Dark current

## Slide 16: Calibración SiPM
Objetivo: Estabilización de la ganancia.
Elección: hamamatsu,
Método de compensación de la ganancia:
  Calibración en temperatura.
  Calibración en voltaje.
  Obtención de la ecuación de compensación.

## Slide 17: Equipo y montaje experimental
Equipo:
  Cámara de control de temperatura (DYCOMETAL, CCM 81)
    Diagrama de estados.
    Incertidumbre ,
    Jaula de Faraday.
  Generadores de tensión:
    Keithley, 6517B
    ISO-TECH, IPS-4303
  Diodo LED (Roithner Laser Technik):
  Generador de pulsos
  SiPM:

## Slide 18: Equipo y montaje experimental
  Tarjeta (G=110)
  Ruido Filtro
  Manta Negra.
Montaje experimental:
Manta negra + Sistema de temperatura
G. Pulsos
Keithley
ISO-TECH
LED
SiPM
Tarjeta
Osciloscopio

## Slide 19: Análisis de datos
Señal OUT del sistema (T=25ºC, H=60%,):
Señal de sincronización del sistema Trigger
Ganancia del SiPM:
Trigger
Señal

## Slide 20: Análisis de datos
Señal de salida del sistema:
Delta de dirac Gaussianas

## Slide 21: Análisis de datos
ROOT TSpectrum.hh
Necesidad de ajustar también el fondo.
Ped.
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 22: Análisis de datos
ROOT TSpectrum.hh
Ajuste:
  N gaussianas:
    Posición
    Norma
    Sigma
    Resolución (2%)
    Orden
  Background (recta)

## Slide 23: Análisis de datos
Calculo de la ganancia:
  Método 1:
  Método 2:

## Slide 24: Análisis de datos
Calculo de la ganancia:
  Método 2:
  Incluye errores No apreciables

## Slide 25: Análisis de datos
Resultados de la ganancia:
  Método 1:
  Método 2:

## Slide 26: Calibración en temperatura
Condiciones meteorológicas
Ficha técnica DYCOMETAL Zona 1

## Slide 27: Calibración en temperatura

## Slide 28: Calibración en temperatura

## Slide 29: Calibración en Voltaje de operación
Suficiente

## Slide 30: Calibración en Voltaje de operación

## Slide 31: Calibración en Voltaje de operación

## Slide 32: Estabilización de la ganancia
Estudio con el voltaje operacional y la temperatura:
Cantidades diferenciales:
Objetivo: G=constante
Finalmente

## Slide 33: Estabilización de la ganancia
Resultado numérico:
Necesidad de situación de referencia.

## Slide 34: Estabilización de la ganancia
Comprobación:
  Situación inicial:
  Expresión concreta:

## Slide 35: Estabilización de la ganancia

## Slide 36: Prototipo

## Slide 37: Configuración del prototipo
Exigencias:
  Bunch de 35 fibras centelleadoras sumergido en agua tritiada.
  Comunicación segura con PMTs.
  Estructura segura.
Material elegido: PVC ():
  Seguridad
  Manipulación
  Formas (tubos, codos de , etc.)
  Precio
Sellado final con soldadura química.
Estructura de metacrilato y acero.

## Slide 38: Configuración del prototipo

## Slide 39: Configuración del prototipo
Volumen interno: (Verificado).
Forma de U Seguro y cumple exigencias.
Terminación con 2 tapones:
  Circular:
    Un orificio de (fibras).
  Cuadrado:
    Un orificio de (fibras).
    Un orificio de (llenado).
    Un orificio de (purgado).
Tuercas:
  Fijación
  Comunicación con PMTs

## Slide 40: Configuración del prototipo
Piezas de sujeción de PMTs:

## Slide 41: Configuración del prototipo
Piezas de sujeción de PMTs:

## Slide 42: Configuración del prototipo
Camara oscura; No control de temperatura
PMTs:
  :
  :

## Slide 43: Procedimiento de Llenado
Preparación de la solución de agua tritiada:
  de agua tritiada.
  PTB (Physikalisch-Technische Bundasanstalt, Braunscheweig and Berlin), Alemania.
  Disolución en de agua hiperpura (LAREUX, Cáceres).

## Slide 44: Procedimiento de Llenado
Llenado en la gammateca del IFIC:
  Realización sobre un material plástico recubierto con uno absorbente Evitar contaminación de la sala.
  Llenado de la bureta (soporte metálico) con una pipeta.
  Introducción de de solución en prototipo (orificio de ).
  Sellado y conservación de la solución sobrante.
  Traslado al laboratorio

## Slide 45: Configuración electrónica
Salida de la caja negra.
FAN IN/OUT
Dos caminos:
  Preamplificador; Amplificador
  2 Señales restantes Conincidencia
    Discriminador:
      t
    Módulo de coincidencias

## Slide 46: Configuración electrónica
Salida de la caja negra.
FAN IN/OUT
Dos caminos:
  Preamplificador; Amplificador
  2 Señales restantes Conincidencia
    Discriminador:
      t
    Módulo de coincidencias
MCA
PMT1
Disc.1
Disc.2
Coinc.

## Slide 47: Configuración electrónica
Dos caminos:
  Preamplificador; Amplificador
  2 Señales restantes Conincidencia.
    Discriminador:
      t
    Módulo de coincidencias.
    Gate & Delay Generator.
MCA

## Slide 48: Configuración electrónica
Dos caminos:
  Preamplificador; Amplificador
  2 Señales restantes Conincidencia.
    Discriminador:
      t
    Módulo de coincidencias.
    Gate & Delay Generator.
MCA
G&D.
Amp.

## Slide 49: Resultados
Sin coincidencia.
Sin control temperatura.
Normalización a sus respectivos tiempos

## Slide 50: Resultados

## Slide 51: Resultados

## Slide 52: Resultados
Detección:
Estimación de la actividad:
  Volumen fuente:
    Volumen de la fibra:
    Volumen de la fuente + la fibra:
    Volumen fuente:
    35 fibras (aproximación)
Sección transversal

## Slide 53: Resultados
Preparación de la solución de agua tritiada:
  PTB (Physikalisch-Technische Bundasanstalt, Braunscheweig and Berlin), Alemania.
  de agua tritiada.
  Disolución en de agua hiperpura (LAREUX, Cáceres).
Por tanto:
  Eficiencias

## Slide 54: Resultados
Resultado:
  órdenes de magnitud menos.
Problema?
  El ángulo sólido

## Slide 55: Resultados
Resultado:
  órdenes de magnitud menos.
Problema?
  El ángulo sólido

## Slide 56: Resultados
Comprobación con :
Actividad:
Actividad que aspiramos detectar

## Slide 57: Resultados

## Slide 58: Resultados

## Slide 59: Resultados
Actividad experimental:
Ángulo sólido:
Distancias:
  Vertical:
  Horizontal: 2,5 cm
  Anchura orificio: 1 cm
Factor:
Actividad teórica:

## Slide 60: Simulaciones
Detector:
Simulación fuente efectiva ()
Geometría:
  Cilindro de teflón:
  60 Fibras centelleadoras (BCF-12)
    Tres círculos: ()
  Cuarzo (): PMTs/SiPM
INACABADA

## Slide 61: Simulaciones (10000 eventos)
Histograma energético de los electrones del Tritio:

## Slide 62: Simulaciones (10000 eventos)
Histograma energético de los electrones del Tritio:

## Slide 63: Simulaciones (10000 eventos)
Histograma posición eje X evento en fibra:

## Slide 64: Simulaciones (10000 eventos)
Histograma posición eje Y evento en fibra:

## Slide 65: Simulaciones (10000 eventos)
Histograma posición eje Z evento en fibra:

## Slide 66: Simulaciones (10000 eventos)
Histograma eventos en cada fibra:

## Slide 67: Simulaciones (10000 eventos)
Histograma energético de eventos en el agua:

## Slide 68: Simulaciones (10000 eventos)
Histograma energético de eventos en el agua:

## Slide 69: Simulaciones (10000 eventos)
Histograma profundidad de eventos en el agua:

## Slide 70: Simulaciones (10000 eventos)
Histograma energético de eventos en la fibra:

## Slide 71: Simulaciones (10000 eventos)
Histograma profundidad de eventos en el agua:

## Slide 72: Simulaciones (10000 eventos)
Histograma conversión en fotones:

## Slide 73: Previsiones de futuro
Objetivo de Tritium: .
Limite actual de Tritium: .
Obtener toda la información!

## Slide 74: Previsiones de futuro
Siguiente prototipo:
  SiPM:
    PMTs:
    SiPM:
    Nuevas piezas de sujeción.
  SiPM:

## Slide 75: Previsiones de futuro
Siguiente prototipo:
  SiPM:
    PMTs:
    SiPM:
    Nuevas piezas de sujeción.
  SiPM:
  Tarjeta conversora.
    Automatización
    Gran número de SiPM
    IFIC,

## Slide 76: Previsiones de futuro
Tarjeta conversora , IFIC:

## Slide 77: Previsiones de futuro
Siguiente prototipo:
  SiPM:
    PMTs:
    SiPM:
    Nuevas piezas de sujeción.
  SiPM:
  Tarjeta conversora.
    Automatización
    Gran número de SiPM
    IFIC,
    LabView
    Arduino Mega

## Slide 78: Previsiones de futuro
Siguiente prototipo:
  Clad en la fibras.
    Deposición de aluminio por evaporación al vacío.
  Electrónica de bajo ruido.
  Simulaciones
  Cambio de la forma del prototipo.
  Sistema de control de temperatura.

## Slide 79: Conclusiones y Resultados
Primer paso del proyecto Tritium:
  Prototipo en forma de U:
    Capacidad de
    Solución de
  Tratamiento de datos off-line.
  Señal obtenida con éxito.
  Construcción de 2 haces de fibras centelleadoras sin clad
  Diseño y construcción de una guillotina para cortar las fibras
  Puesta a punto de la cadena electrónica.
  Prototipo bastante ineficiente ( ordenes de magnitud).
  Razón desconocida:
    Problemas de refracción
    Problemas de geometría

## Slide 80: Conclusiones
Estudio de la dependencia de la ganancia de los SiPM con la temperatura y con el voltaje de alimentación.
  Desarrollo de mecanismo de estabilización de la ganancia.
Estudio de distintos elementos enfocados a la automatización del proceso (Arduinos, LabView).
Implementación en GEANT4 de las pertinentes simulaciones.

## Slide 81: Conclusiones
Siguiente prototipo:
  Se priorizará la mejora de la eficiencia.
    Clad en la fibra (deposición de aluminio por evaporación al vacío)
    Cambio de forma del prototipo
    Simulaciones
  Cambios adicionales (SiPM, Tarjeta, etc.)